## Edelgas_3
Messunsicherheit/Fehlerfortpflanzung DIN ISO 11929
Beispielrechnung für radioaktive Edelgase in der Fortluft kerntechnischer Anlagen
(siehe auch Seite 20ff des Berichtes KTA-GS-82)
Aktivität y | [7 empty] | erweiterter Kalibrierungsfaktor w
Eingabe | Ausgabe | Parameter | Hilfen
Parameter | Wert | absolute | relative | Einheit |  |  |  | Parameter | Wert | absolute | relative | Einheit
Formel |  | Standard- | Standard- |  |  |  |  | Formel |  | Standard- | Standard-
|  | unsicherheit | unsicherheit | [6 empty] | unsicherheit | unsicherheit
| xi | u(xi) | u rel(xi) | [5 empty] | xi | u(xi) | u rel(xi)
ng | 10700 | 103.4408 | 0.9667% | - |  |  |  | x5 | 1700000 | 85000 | 5% | Bq/m3
tg | 600 | 0 | 0% | s |  |  |  | tkal | 4 | 0 | 0% | s
n0 | 73000 | 270.1851 | 0.3701% | - |  |  |  | nkal | 1000 | 31.6228 | 3.162% | -
t0 | 4500 | 0 | 0% | s |  |  |  | x6 | 1 | 0 | 0% | -
x3 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x7 | 1 | 0.03 | 3% | -
x4 | 0 | 0 |  | 1/s |  |  |  | x8 | 1 | 0.03 | 3% | -
w | 510000 | 37128.5604 | 7.28% | Bq |  |  |  | f | 75 | 0 | 0% | m3/s
f1 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x10 | 1 | 0 | 0% | -
f2 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x11 | 1 | 0 | 0% | -
f3 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x12 | 1 | 0 | 0% | -
f4 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x13 | 1 | 0 | 0% | -
f5 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x14 | 1 | 0 | 0% | -
f6 | 1 | 0 | 0% | - |  |  |  | x15 | 1 | 0 | 0% | -
f1-f6: weitere anlagenspezifische Parameter | [7 empty] | x10-x15: weitere anlagenspezifische Parameter
Gesamtergebnis y mit Messunsicherheit u(y) | [7 empty] | Ergebnis w mit Messunsicherheit u(w)
|  | +/- abs. | +/- % | [6 empty] | +/- abs. | +/- %
Ergebnis y: | 821666.6667 | 110664.4289 | 13.47% | Bq/s |  |  |  | Ergebnis w: | 510000 | 37128.5604 | 7.28% | Bq
|  | u(y) | urel(y) | [6 empty] | u(w) | urel(w)
Hilfsrechnungen:
1.0993 | x Nulleffekt
17.8333 | 1/s | Brutto
16.2222 | 1/s | Nulleffekt
| zu u(y) | 0.033327
| zu u(y) | 12246615833.3333
| zu u(y) | 110664.4289
Berechungen nach DIN ISO 11929
Gesamtergebnis | [8 empty] | k=k1-a=k1-b= | 1.645
|  |  |  | k=k1-a=k1-b= | 1.645 |  |  |  | k1-g/2= | 1.96
|  |  |  | k1-g/2= | 1.96
Hilfsrechnungen:
[5 empty] | Bq/s | Bq/h | Bq/m3 |  | zu c0 | 0.030642 |  | zu y^ | 1.1831e-07
Primäres Messergebnis |  |  |  | y | 821666.6667 | 2958000000 | 10955.5556 |  | zu c0 | 0.030642 |  | zu y^ | 4.72e-08
Standardunsicherheit zu y |  |  |  | u(y) | 110664.4289 | 398391944.1957 | 1475.5257 |  | zu c0 | 7969977777.7778 |  | zu y^ | 821666.6667
Erkennungsgrenze |  |  |  | y* | 146856.9342 | 528684963.0402 | 1958.0925
Messeffekt erkannt? |  |  |  | y>y* ? | Ja | [6 empty] | zu u(y^) | 12246615833.2946
Nachweisgrenze |  |  |  | y# | 300321.1756 | 1081156232.2858 | 4004.2823 |  |  |  |  | zu u(y^) | 110664.4289
Messverfahren für Messzweck geeignet? |  |  |  | y# ≤ yr ? |  |  | Ja
Oberer Vertrauensgrenze |  |  |  | yoV | 1038568.9474 | 3738848210.6235 | 13847.586 |  | c0 | 7969977777.7778 |  | y* | 146856.9342
Bester Schätzwert |  |  |  | y^ | 821666.6667 | 2958000000.0002 | 10955.5556 |  | c1 | 850 |  | y# | 300321.1756
Standardunsicherheit zu y^ |  |  |  | u(y^) | 110664.4289 | 398391944.195 | 1475.5257 |  | c2 | 0.0053 |  | yoV | 1038568.9474
[12 empty] | y^ | 821666.6667
Richtwert/Grenzwert |  |  |  | yr [y#] | 750000 |  | 10000 |  | w | 1 |  | u(y^) | 110664.4289
für Xe-133 in 10 Minuten
Bemerkung: | unter Berücksichtigung der Messzeit von 10 Minuten
ist der Richtwert/Grenzwert eingehalten