## Edelgas_3
Messunsicherheit/Fehlerfortpflanzung DIN ISO 11929
Beispielrechnung für Kohlenstoff-14 in der Fortluft kerntechnischer Anlagen
(siehe auch Seite 42 ff des Berichtes KTA-GS-82)
Aktivität y | [5 empty] | erweiterter Kalibrierungsfaktor w
Eingabe | Ausgabe | Parameter | Hilfen |  |  | Parameter | Wert | absolute | relative | Einheit
[6 empty] | Formel |  | Standard- | Standard-
Parameter | Wert | absolute | relative | Einheit |  |  |  | unsicherheit | unsicherheit
Formel |  | Standard- | Standard- |  |  |  | xi | u(xi) | u rel(xi)
|  | unsicherheit | unsicherheit |  |  | f | 1500000000 | 75000000 | 5% | m3
| xi | u(xi) | u rel(xi) |  |  | mBE | 1 | 0.01 | 1% | g
ng | 17366 | 131.7801 | 0.7588% | - |  | mME | 172.55 | 0.1 | 0.05795% | g
tg | 660 | 0 | 0% | s |  | mBG | 2.3695 | 0.01 | 0.422% | g
n0 | 440 | 20.9762 | 4.767% | - |  | mMG | 345.6 | 0.1 | 0.02894% | g
t0 | 3600 | 0 | 0% | s |  | x5* | 1 | 0 | 0% | -
x3 | 1 | 0 | 0% | - |  | x6* | 1 | 0 | 0% | -
x4 | 0 | 0 |  | 1/s |  | x7 | 0.99 | 0.06 | 6.061% | -
w (Berechnung siehe rechts) | 8210541993.5035 | 729714259.0699 | 8.888% | Bq m3 s |  | V | 1.28 | 0.0448 | 3.5% | m3
f1 | 1 | 0 | 0% | - |  | nSt | 17394 | 131.8863 | 0.7582% | -
f2 | 1 | 0 | 0% | - |  | tSt | 1140 | 0.01 | 0.0008772% | -
f3 | 1 | 0 | 0% | - |  | ySt | 22.3 | 0.3345 | 1.5% | Bq/g
f4 | 1 | 0 | 0% | - |  | mSt | 1 | 0.01 | 1% | g
f5 | 1 | 0 | 0% | - |  | x13 | 1 | 0 | 0% | -
f6 | 1 | 0 | 0% | - |  | x14 | 1 | 0 | 0% | -
[6 empty] | x15 | 1 | 0 | 0% | -
*: x5 und x6 gehen über ihre Formeln in die Gleichung für w ein, so dass in diesem Beispiel die Werte auf 1 bzw. 0 gesetzt sind.
Gesamtergebnis y mit Messunsicherheit u(y) | [5 empty] | Ergebnis w mit Messunsicherheit u(w)
|  | +/- abs. | +/- % |  |  |  |  | +/- abs. | +/- %
Ergebnis y: | 215033265462.1793 | 19181387055.7587 | 8.92% | Bq |  | Ergebnis w: | 8210541993.5035 | 729714259.0699 | 8.888% | Bq m3 s
|  | u(y) | urel(y) |  |  |  |  | u(w) | urel(w)
Hilfsrechnungen:
| zu u(y) | 0.039901
| zu u(y) | 3.6793e+20
| zu u(y) | 19181387055.7587
Berechungen nach DIN ISO 11929
Gesamtergebnis | [6 empty] | k=k1-a=k1-b= | 1.645
|  |  |  | k=k1-a=k1-b= | 1.645 |  | k1-g/2= | 1.96
|  |  |  | k1-g/2= | 1.96
Hilfsrechnungen:
[5 empty] | Bq |  | zu c0 | 0.00021914 |  | zu y^ | 9.8345e-18
Primäres Messergebnis |  |  |  | y | 215033265462.1793 |  | zu c0 | 0.00021914 |  | zu y^ | 3.9234e-18
Standardunsicherheit zu y |  |  |  | u(y) | 19181387055.7587 |  | zu c0 | 14772601813959692 |  | zu y^ | 215033265462.1793
Erkennungsgrenze |  |  |  | y* | 199937564.8137
Messeffekt erkannt? |  |  |  | y>y* ? | Ja |  |  |  |  | zu u(y^) | 3.6793e+20
Nachweisgrenze |  |  |  | y# | 443007683.7152 |  |  |  |  | zu u(y^) | 19181387055.7587
Messverfahren für Messzweck geeignet? |  |  |  | y# ≤ yr ? | Ja
Oberer Vertrauensgrenze |  |  |  | yoV | 252628784091.4663 |  | c0 | 14772601813959692 |  | y* | 199937564.8137
Bester Schätzwert |  |  |  | y^ | 215033265462.1793 |  | c1 | 12440215.1417 |  | y# | 443007683.7152
Standardunsicherheit zu y^ |  |  |  | u(y^) | 19181387055.7587 |  | c2 | 0.0078988 |  | yoV | 252628784091.4663
[10 empty] | y^ | 215033265462.1793
Richtwert/Grenzwert |  |  |  | yr [y#] | 1000000000 |  | w | 1 |  | u(y^) | 19181387055.7587